受水槽式設備報告書

| １ | 建物の名称 | （ 階建） |
| --- | --- | --- |
| ２ | 受水槽の管理者(会社) | 氏名 | 電話番号 |
|  |  | 住所 |  |
| ３ | 給水引込口径 | mm | ４ | 非 常 用 給 水 栓 | 有（ 栓）・ 無 |
| ５ | 受水槽容量 | 実容量 | ㎥ | 縦 ｍ | 横 ｍ | 幅 ｍ |
|  |  | 有効容量 | ㎥ | 縦(E) ｍ | 横 ｍ | 幅 ｍ |
| ６ | 高置水槽容量 | 実容量 | ㎥ | 縦 ｍ | 横 ｍ | 幅 ｍ |
|  |  | 有効容量 | ㎥ | 縦(E) ｍ | 横 ｍ | 幅 ｍ |
| ７ | 設置方法 | 地上式・地下式 | ８ | 受水槽は | １槽式・２槽式 |
| ９ | 逆流防止対策 | 吐水口空間 | Ａの寸法 | cm | Ｃの寸法 | cm |
| 10 | オーバーフロー管の 排水口空間(Ｄの寸法) | ｃｍ | 11 | 通 気 孔 | 有 ・ 無 |
|  |  |  | 12 | 空 気 弁 | 有 ・ 無 |
| 13 | 受水槽の材質 | 鉄筋コンクリート 銅板製 合成樹脂製(FRP) その他 （ ） | 14 | オーバーフロー管 (排水管)の 放 流 先 | 側 溝 下 水 管 そ の 他 （ ） |
| 15 | 受水槽は建物と | 分離・一体化 | 16 | 異質水混入 |  |
| 17 | 水密性 | 良 ・ 不良 | 18 | オーバーフロー管防虫網 | 有 ・ 無 |
| 19 | マンホールの蓋は雨水その他の侵入を防止 | している していない | 20 | 満水渇水警報機 | 有 ・ 無 |
|  |  |  | 21 | 槽内の残留塩素 | mg/L |
| 22 | マンホールの施錠 | 有 ・ 無 | 23 | 識別表示 | 有 ・ 無 |
| 24 | 防護柵（フェンス等） | 有 ・ 無 | 25 | 受水槽のメーカー |  |
| 26 | 防護柵の施錠 | 有 ・ 無 | 27 | 受水槽の型式 |  |
| 28 | 受水槽の上に機器等 | 有 ・ 無 | 29 | 受水槽の製造番号 |  |
| 30 | 波立ち防止板 | 有 ・ 無 | 31 | 受水槽の製造年月日 |  |
| 受水槽の構造図 | ※上下水道部記入欄（記入不要） |
|  | 指示事項 | 有 ・ 無 |
|  | 報告 番号 | 指 示 事 項 |
|  |  | （改 善 日・ 内 容） |
|  | 検査日 | 年 月 日 |
|  | 検査員 | ㊞ |

# Text boxes

水栓番号　　　　　　　　　　　　　　　地区整理番号